## Tabelle1
[17 empty] | Vorteil 1 | Vorteil 2 | Vorteil 3 | SUMME
GreenLED | [8 empty] | Vergleichbares Leuchtmittel | [7 empty] | längere Garantie - mehr Vertrauen und Sicherheit | Lange Lebensdauer - Geld gespart | weniger Verbrauch - Geld gespart | Ersparnis (über die gesamte Laufzeit) | Investions-Amortisation nach X Tagen
eltric-Nr. | Beschreibung | Verbrauch (Watt) | Lumen | Effizienz (lm/W) | Effizenz-Klasse | Lebens-dauer | Garantie | VK-Preis | Verbrauch (Watt) | Lumen | Effizienz (lm/W) | Effizenz-Klasse | Lebens-dauer | Garantie | VK-Preis | Strompreis |  | Berechnung: Preis Vergleichs-Modell x Faktor Lebensdauer abzgl. Preis GreenLED | Berechnung: Differenz Verbrauch x Lebensdauer / 1000 x aktueller Ø-Strompreis /kW |  | (bei Brenndauer 24h/Tag)
54207000 | GreenLED Filament Kerzenlampe klar E14 2,2W 470lm | 2.2 | 470 | 213.6364 | A | 50000 | 7 | 3.25 | 4.3 | 470 | 109.3023 | F | 15000 | 3 | 2.7 | 0.37 | 4 Jahre länger ! | 5.75 | 38.85 | 44.6 | 29.4938
54208000 | GreenLED Filament Kerzenlampe opal E14 2,2W 470lm | 2.2 | 470 | 213.6364 | A | 50000 | 7 | 3.4 | 4.3 | 470 | 109.3023 | F | 15000 | 3 | 2.7 | 0.37 | 4 Jahre länger ! | 5.6 | 38.85 | 44.45 | 37.5375
54207500 | GreenLED Filament Kerzenlampe klar E14 3,8W 806lm | 3.8 | 806 | 212.1053 | A | 50000 | 7 | 3.95 | 6.5 | 806 | 124 | E | 15000 | 3 | 3.4 | 0.37 | 4 Jahre länger ! | 7.3833 | 49.95 | 57.3333 | 22.9396
54208500 | GreenLED Filament Kerzenlampe opal E14 3,8W 806lm | 3.8 | 806 | 212.1053 | A | 50000 | 7 | 4.05 | 6.5 | 806 | 124 | E | 15000 | 3 | 3.4 | 0.37 | 4 Jahre länger ! | 7.2833 | 49.95 | 57.2333 | 27.1104
eltric-Nr. | Beschreibung | Verbrauch (Watt) | Lumen | Effizienz (lm/W) | Effizenz-Klasse | Lebens-dauer | Garantie | VK-Preis | Verbrauch (Watt) | Lumen | Effizienz | Effizenz-Klasse | Lebens-dauer | Garantie | VK-Preis | Strompreis
54250000 | GreenLED Filament Tropfenlampe klar E14 2,2W 470lm | 2.2 | 470 | 213.6364 | A | 50000 | 7 | 3.25 | 4.3 | 470 | 109.3023 | F | 15000 | 3 | 2.65 | 0.37 | 4 Jahre länger ! | 5.5833 | 38.85 | 44.4333 | 32.175
54251000 | GreenLED Filament Tropfenlampe opal E14 2,2W 470lm | 2.2 | 470 | 213.6364 | A | 50000 | 7 | 3.4 | 4.3 | 470 | 109.3023 | F | 15000 | 3 | 2.65 | 0.37 | 4 Jahre länger ! | 5.4333 | 38.85 | 44.2833 | 40.2188
54250500 | GreenLED Filament Tropfenlampe klar E14 3,8W 806lm | 3.8 | 806 | 212.1053 | A | 50000 | 7 | 3.95 | 6.5 | 806 | 124 | E | 15000 | 3 | 3.45 | 0.37 | 4 Jahre länger ! | 7.55 | 49.95 | 57.5 | 20.8542
54251500 | GreenLED Filament Tropfenlampe opal E14 3,8W 806lm | 3.8 | 806 | 212.1053 | A | 50000 | 7 | 4.05 | 6.5 | 806 | 124 | E | 15000 | 3 | 3.45 | 0.37 | 4 Jahre länger ! | 7.45 | 49.95 | 57.4 | 25.025
eltric-Nr. | Beschreibung | Verbrauch (Watt) | Lumen | Effizienz (lm/W) | Effizenz-Klasse | Lebens-dauer | Garantie | VK-Preis | Verbrauch (Watt) | Lumen | Effizienz | Effizenz-Klasse | Lebens-dauer | Garantie | VK-Preis | Strompreis
54280000 | GreenLED Filament Tropfenlampe klar E27 2,2W 470lm | 2.2 | 470 | 213.6364 | A | 50000 | 7 | 3.25 | 4.3 | 470 | 109.3023 | F | 15000 | 3 | 2.65 | 0.37 | 4 Jahre länger ! | 5.5833 | 38.85 | 44.4333 | 32.175
54281000 | GreenLED Filament Tropfenlampe opal E27 2,2W 470lm | 2.2 | 470 | 213.6364 | A | 50000 | 7 | 3.4 | 4.3 | 470 | 109.3023 | F | 15000 | 3 | 2.65 | 0.37 | 4 Jahre länger ! | 5.4333 | 38.85 | 44.2833 | 40.2188
54280500 | GreenLED Filament Tropfenlampe klar E27 3,8W 806lm | 3.8 | 806 | 212.1053 | A | 50000 | 7 | 3.95 | 6.5 | 806 | 124 | E | 15000 | 3 | 3.45 | 0.37 | 4 Jahre länger ! | 7.55 | 49.95 | 57.5 | 20.8542
54281500 | GreenLED Filament Tropfenlampe opal E27 3,8W 806lm | 3.8 | 806 | 212.1053 | A | 50000 | 7 | 4.05 | 6.5 | 806 | 124 | E | 15000 | 3 | 3.45 | 0.37 | 4 Jahre länger ! | 7.45 | 49.95 | 57.4 | 25.025
eltric-Nr. | Beschreibung | Verbrauch (Watt) | Lumen | Effizienz (lm/W) | Effizenz-Klasse | Lebens-dauer | Garantie | VK-Preis | Verbrauch (Watt) | Lumen | Effizienz | Effizenz-Klasse | Lebens-dauer | Garantie | VK-Preis | Strompreis
54293000 | GreenLED Filament Lampe AGL klar E27 2,2W 470lm | 2.2 | 470 | 213.6364 | A | 50000 | 7 | 3.25 | 4.3 | 470 | 109.3023 | F | 15000 | 3 | 2.2 | 0.37 | 4 Jahre länger ! | 4.0833 | 38.85 | 42.9333 | 56.3063
54295000 | GreenLED Filament Lampe AGL opal E27 2,2W 470lm | 2.2 | 470 | 213.6364 | A | 50000 | 7 | 3.4 | 4.3 | 470 | 109.3023 | F | 15000 | 3 | 2.2 | 0.37 | 4 Jahre länger ! | 3.9333 | 38.85 | 42.7833 | 64.3501
54293500 | GreenLED Filament Lampe AGL klar E27 3,8W 806lm | 3.8 | 806 | 212.1053 | A | 50000 | 7 | 3.45 | 7 | 806 | 115.1429 | E | 15000 | 3 | 2.5 | 0.37 | 4 Jahre länger ! | 4.8833 | 59.2 | 64.0833 | 33.4319
54295500 | GreenLED Filament Lampe AGL opal E27 3,8W 806lm | 3.8 | 806 | 212.1053 | A | 50000 | 7 | 3.6 | 7 | 806 | 115.1429 | E | 15000 | 3 | 2.45 | 0.37 | 4 Jahre länger ! | 4.5667 | 59.2 | 63.7667 | 40.4702
54294000 | GreenLED Filament Lampe AGL klar E27 5W 1055lm | 5 | 1055 | 211 | A | 50000 | 7 | 3.8 | 8.5 | 1055 | 124.1176 | E | 15000 | 3 | 3.5 | 0.37 | 4 Jahre länger ! | 7.8667 | 64.75 | 72.6167 | 9.6525
54296000 | GreenLED Filament Lampe AGL opal E27 5W 1055lm | 5 | 1055 | 211 | A | 50000 | 7 | 3.95 | 8.5 | 1055 | 124.1176 | E | 15000 | 3 | 3.5 | 0.37 | 4 Jahre länger ! | 7.7167 | 64.75 | 72.4667 | 14.4788
54294500 | GreenLED Filament Lampe AGL klar E27 7,2W 1521lm | 7.2 | 1521 | 211.25 | A | 50000 | 7 | 5.5 | 10.5 | 1521 | 144.8571 | D | 15000 | 3 | 5.95 | 0.37 | 4 Jahre länger ! | 14.3333 | 61.05 | 75.3833 | 0
54296500 | GreenLED Filament Lampe AGL opal E27 7,2W 1521lm | 7.2 | 1521 | 211.25 | A | 50000 | 7 | 5.75 | 10.5 | 1521 | 144.8571 | D | 15000 | 3 | 5.95 | 0.37 | 4 Jahre länger ! | 14.0833 | 61.05 | 75.1333 | 0
eltric-Nr. | Beschreibung | Verbrauch (Watt) | Lumen | Effizienz (lm/W) | Effizenz-Klasse | Lebens-dauer | Garantie | VK-Preis | Verbrauch (Watt) | Lumen | Effizienz | Effizenz-Klasse | Lebens-dauer | Garantie | VK-Preis | Strompreis
54221000 | GreenLED Lampe AGL E27 3,8W 705lm 2700K | 3.8 | 705 | 185.5263 | B | 50000 | 7 | 2.3 | 8 | 806 | 100.75 | F | 15000 | 2 | 1.6 | 0.37 | 5 Jahre länger ! | 3.0333 | 77.7 | 80.7333 | 18.7688
54222500 | GreenLED Lampe AGL E27 3,8W 806lm 4000K | 3.8 | 806 | 212.1053 | A | 50000 | 7 | 2.3 | 8 | 806 | 100.75 | F | 15000 | 2 | 1.6 | 0.37 | 5 Jahre länger ! | 3.0333 | 77.7 | 80.7333 | 18.7688
54221500 | GreenLED Lampe AGL E27 5W 925lm 2700K | 5 | 925 | 185 | B | 50000 | 7 | 2.95 | 10 | 1055 | 105.5 | F | 15000 | 2 | 2.75 | 0.37 | 5 Jahre länger ! | 6.2167 | 92.5 | 98.7167 | 4.5045
54223000 | GreenLED Lampe AGL E27 5W 1055lm 4000K | 5 | 1055 | 211 | A | 50000 | 7 | 2.95 | 10 | 1055 | 105.5 | F | 15000 | 2 | 2.75 | 0.37 | 5 Jahre länger ! | 6.2167 | 92.5 | 98.7167 | 4.5045
54222000 | GreenLED Lampe AGL E27 7,2W 1335lm 2700K | 7.2 | 1335 | 185.4167 | B | 50000 | 7 | 4.05 | 13 | 1521 | 117 | F | 15000 | 2 | 2.95 | 0.37 | 5 Jahre länger ! | 5.7833 | 107.3 | 113.0833 | 21.3576
54223500 | GreenLED Lampe AGL E27 7,2W 1521lm 4000K | 7.2 | 1521 | 211.25 | A | 50000 | 7 | 4.05 | 13 | 1521 | 117 | F | 15000 | 2 | 3.4 | 0.37 | 5 Jahre länger ! | 7.2833 | 107.3 | 114.5833 | 12.6204
eltric-Nr. | Beschreibung | Verbrauch (Watt) | Lumen | Effizienz (lm/W) | Effizenz-Klasse | Lebens-dauer | Garantie | VK-Preis | Verbrauch (Watt) | Lumen | Effizienz | Effizenz-Klasse | Lebens-dauer | Garantie | VK-Preis | Strompreis
52106000 | GreenLED Lampe GU10 36° 2W 360lm 2700K | 2 | 360 | 180 | A | 50000 | 5 | 2.95 | 4.2 | 345 | 82.1429 | F | 15000 | 3 | 2.25 | 0.37 | 2 Jahre länger ! | 4.55 | 40.7 | 45.25 | 35.8313
52106500 | GreenLED Lampe GU10 36° 2W 360lm 3000K | 2 | 360 | 180 | A | 50000 | 5 | 2.95 | 4.2 | 345 | 82.1429 | F | 15000 | 3 | 2.25 | 0.37 | 2 Jahre länger ! | 4.55 | 40.7 | 45.25 | 35.8313
52108000 | GreenLED Lampe GU10 36° 2,5W 450lm 3000K | 2.5 | 450 | 180 | A | 50000 | 5 | 3.5 | 6.2 | 450 | 72.5806 | F | 15000 | 3 | 2.6 | 0.37 | 2 Jahre länger ! | 5.1667 | 68.45 | 73.6167 | 27.3923
52109000 | GreenLED Lampe GU10 36° 2,5W 450lm 4000K | 2.5 | 450 | 180 | A | 50000 | 5 | 3.5 | 6.2 | 450 | 72.5806 | F | 15000 | 3 | 2.6 | 0.37 | 2 Jahre länger ! | 5.1667 | 68.45 | 73.6167 | 27.3923
52108500 | GreenLED Lampe GU10 100° 2,5W 450lm 3000K | 2.5 | 450 | 180 | A | 50000 | 5 | 3.5 | 6.2 | 450 | 72.5806 | F | 15000 | 3 | 2.25 | 0.37 | 2 Jahre länger ! | 4 | 68.45 | 72.45 | 38.0448
52109500 | GreenLED Lampe GU10 100° 2,5W 450lm 4000K | 2.5 | 450 | 180 | A | 50000 | 5 | 3.5 | 6.2 | 450 | 72.5806 | F | 15000 | 3 | 2.25 | 0.37 | 2 Jahre länger ! | 4 | 68.45 | 72.45 | 38.0448